Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający:
Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A.

2. Nazwa Zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Miluki - Krokocie”.
3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200 - 3 Usługi projektowania rurociągów

71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Charakterystyka obszaru inwestycji 
Planowany obszar inwestycji obejmuje działki nr ewidencyjny 59/2 obręb 0026 Miluki ; działki nr ewid. 608; 617; 170; 8/1 obręb 0019 Krokocie 
załącznik nr 1 – mapa poglądowa planowany obszar inwestycji. 
Teren planowanej inwestycji położony jest częściowo w obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. Planowany obszar inwestycji nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W celu prawidłowej wyceny kosztów prac projektowych zaleca się wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę. 

5. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351z poźn. zm.) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Miluki - Krokocie” w czasie wykonywanych robót budowlanych.  

2) Zadanie polega na zaprojektowaniu sieci wodociągowej na potrzeby bytowo – gospodarcze oraz przeciwpożarowe istniejących i nowo planowanych zabudowań wzdłuż planowanego obszaru inwestycji. Projekt powinien uwzględniać istniejącą oraz planowaną zabudowę w oparciu o wydane decyzje warunków zabudowy dla planowanego obszaru inwestycji. Informacje dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy dostępne na stronie Urząd Gminy Ełk System Informacji przestrzennej pod https://elk.e-mapa.net?userview=532  warstwa decyzje.
Celem inwestycji jest również uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ełk,         tj. spięcie istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach Miluki oraz Krokocie co wpłynie pozytywnie na funkcjonuje układu dystrybucji wody na terenie gminy Ełk.
3) Prace projektowe należy wykonać z uwzględnieniem wymagań zarządcy sieci ZUG Gmina Ełk sp. z o.o. określonych w warunkach technicznych na potrzeby budowy sieci wodociągowej nas trasie Miluki - Krokocie; znak WK.410.35.2026 z dnia 17.04.2026 r.  – załącznik nr 2.
6. Dane wyjściowe i założenia projektowe 
1) planowany obszar inwestycji obejmuje działki nr ewidencyjny 59/2 obręb 0026 Miluki; działki nr ewid. 608; 617; 170; 8/1 obręb 0019 Krokocie  
załącznik nr 1 – mapa poglądowa planowany obszar inwestycji. 
2) Dane dotyczące własności działek:

           Obręb 0026 Miluki 

a) Działka nr 59/2-  opis użytku drogi ; trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku 

           Obręb Krokocie 
a) Działka nr 608- opis użytku drogi ; trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku 

b) Działka nr 617- opis użytku drogi ; własność Gmina Ełk

c) Działka nr 170- opis użytku drogi ; własność Gmina Ełk

d) Działka nr 8/1 - oznaczenie użytku: Bi; Bz; PsVI; RV; własność Gmina Ełk

3) Projektowana sieć wodociągowa na potrzeby bytowo – gospodarcze oraz przeciwpożarowe istniejących i nowo planowanych zabudowań w obszarze inwestycji. 

Celem inwestycji jest również uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ełk,         tj. spięcie istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach Miluki oraz Krokocie          co wpłynie pozytywnie na funkcjonuje układu dystrybucji wody na terenie gminy Ełk. 

4) Projekt powinien uwzględniać istniejącą oraz planowaną zabudowę w oparciu o wydane decyzje warunków zabudowy dla planowanego obszaru inwestycji. Informacje dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy dostępne na stronie Urząd Gminy Ełk System Informacji przestrzennej pod linkiem https://elk.e-mapa.net?userview=532 warstwa decyzje.
4) Całość prac projektowych wykonać z uwzględnieniem warunków technicznych na potrzeby budowy sieci wodociągowej, znak WK.410.35.2026 z dnia 17.04.2026 r. – załącznik nr 2.
5) Dokumentację uzgodnić z zarządcą sieci ZUG Gmina Ełk sp. z  o.o. 

6) Zakres odtworzenia pasa drogowego w oparciu o warunki wydane przez zarządcę drogi 
(o warunki wystąpi Wykonawca dokumentacji). 
7) Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Nr I-11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak IGP.6733.12.2017 z dnia 28.08.2017 r.  dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej Miluki - Krokocie, gmina Ełk - załącznik nr 3. Powyższa decyzja zostanie udostępniona Wykonawcy, który zweryfikuj jej przydatność do wykorzystania w pracach projektowych. 
7. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poniżej określone elementy:
1) Komplet dokumentacji projektowo – kosztowej w tym:

a) opracowanie przedwstępne - koncepcja projektowa w wersji papierowej 1 egz., wersja elektroniczna nieedytowalna: pdf. oraz wersja edytowalna plik dwg. lub dxf.  – 1 egz. w skład którego wchodzić będą:
- koncepcja przebiegu trasy sieci wodociągowej sporządzona na mapie zasadniczej wraz z profilem sieci wodociągowej (rzędna posadowienia, rzędną terenu, zagłębienie sieci wodociągowej). Koncepcja powinna przedstawiać projektowaną trasę sieci wodociągowej, rozwiązania materiałowe umiejscowienie projektowanego uzbrojenia sieci w tym: zasuwy , hydranty. 

b) projekt budowlany - szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
c) projekt techniczny - szczegółowy zakres i formę projekt technicznego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zamawiający dopuszcza, aby opracowany Projekt Techniczny stanowił jednocześnie dokumentację wykonawczą, pod warunkiem, że jego zakres i stopień uszczegółowienia będzie w pełni odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla Projektu Wykonawczego, 
o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany potwierdzić powyższy fakt stosownym Oświadczeniem Projektanta, w którym zaświadczy, 
iż sporządzony Projekt Techniczny zawiera wszystkie elementy niezbędne do wyceny oraz realizacji robót budowlanych, tożsame z zakresem projektu wykonawczego. 
W takim przypadku odrębne opracowanie Projektu Wykonawczego nie będzie wymagane.
d) projekt wykonawczy - projekt wykonawczy sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

W przypadku równoważności projektu wykonawczego i technicznego 
z zastrzeżeniem punktu „7.1.c” odrębne opracowanie Projektu wykonawczego 
nie będzie wymagane. 
e) przedmiar robót – sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
f) kosztorys inwestorski– sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys inwestorski opracowany metodą szczegółowa i uproszczoną. 
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. - STWiOR sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
h) mapa do celów projektowych  – 1 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna.  
i) uproszczony wypis z rejestru gruntów - nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci wodociągowej – 1 egz. wersja papierowa.
j) opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącą zielenią oraz projektu nasadzeń - wersja papierowa – 2 egz. 

k) dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia sieci wodociągowej dla co najmniej 4 pkt.  (1 pkt. w obrębie Muiluki oraz 3 pkt. w obrębie Krokocie) wzdłuż projektowanej trasy sieci wodociągowej w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463).  
l) Inne opracowania wynikające z planowanego zakresu robót budowlanych w ilości ustalonej z Zamawiającym
m) wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD/DVD lub nośniku pamięci cyfrowej „pendrive”- 1 szt.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego na jej podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu. 
Do dokumentacji należy dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a zapis cyfrowy jest zgodny z wersją papierową. 

7.1 Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji w formie papierowej, według wymagań wymienionych poniżej:
1) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była zapakowana w teczki (wytrzymałe, zaopatrzone w uchwyty i odpowiednio zamknięte),
2) Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej: 

a) Projekt budowlany – 5 egz. 

b) Projekt techniczny – 4 egz. 

c) Projekty wykonawcze – 4 egz. 

d) Przedmiary robót wszystkich branż – 2 egz.,

e) Kosztorys inwestorski – 2 egz.,

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
g) dokumentację geotechniczną – 3 egz.
3) wszystkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w oddzielnym opracowaniu,
4) koncepcja – 2 egz. 
5) mapa do celów projektowych – 1 egz. 
Uwaga: 
Podane ilości dotyczą dokumentacji, która zostanie przekazana Inwestorowi i nie uwzględniają egzemplarzy, które pozostają w instytucjach uzgadniających czy też wydających decyzje. 
7.2 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji w formie elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej:

1) forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych,

2) w wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację tożsamą z wersją papierową (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i  obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.),

3) dokumentacja elektroniczna powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę w dwóch formatach elektronicznych:

· w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania,

· w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach elektronicznych,

4) ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczęciami Wykonawcy; Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej z takimi samym konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad w dokumentacji papierowej.

5) dokumentacja w wersji elektronicznej na  1 przenośnym nośniku pamięci - pendrive  i na 1 nośniku CD/DVD:
· pliki tekstowe w formacie *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf, 
· pliki rysunkowe w formacie zgodnym z CAD  (*.dwg/dxf ) oraz w formacie *.pdf i, pliki *.dwg zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisanych im plików *.ctb.; należy dołączyć niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx.; 

· kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz umożliwiającym edycję  *ath, 

Dokumentacja projektowa (materiały przetargowe), która będzie udostępniona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych inwestycji zostanie zanimizowana przez Projektanta. 
6) użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w skali.

8. W zakres obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej wchodzi:
1)       uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym. 
2) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do dokonania inwentaryzacji  terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.
3) Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego na etapie koncepcji.
4)  Realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w tym w szczególności:

· 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pełniącego funkcję głównego projektanta.
5) uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie do 7 dni 
od podpisania umowy. 

6) Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.
7) wykonawca zobowiązany jest na polecanie zamawiającego do udziału w spotkaniach w trenie dotyczących planowanej inwestycji. Termin oraz forma w jakiej zostaną zorganizowane spotkania będą ustalone przez zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego w spotkaniu uczestniczyć będzie również projektant opracowujący dokumentację.
8)  oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje, 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań, kosztów wykonania dokumentacji wynikających z etapowania inwestycji i inne w tym miejscu niewyszczególnione.

9) w dokumentacji projektowej nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, 
jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie należy wskazać możliwość zastosowania produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, powinny określać wyłącznie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe.

10) w przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności mapy do celów projektowych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania/aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego ze złożonej oferty. 

11) Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu kopie wniosków wraz z kompletem załączników o wydanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopia powinna być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty złożenia wniosku lub wystąpienia,

12) w przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych materiałów do właściwych jednostek. 
Kopie materiałów wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania wykonawca niezwłocznie przekaże zamawiającemu.

13) na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi . 

14) Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań. 

15) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu.

16) wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy i instytucje nadzorujące w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji pozwalniana budowę oraz dofinansowania na budowę obiektu. 
17) Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do uzyskania na rzecz zamawiającego  decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku gdy będą one wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane. Dla zamierzenia projektowego.
18) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych).
19) Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji projektowej (opracowania przedwstępnego), projektu oraz dla całości opracowania. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń oraz lokalizacji projektowanej infrastruktury wodociągowej.  

20) Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak, aby uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone  zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki    i współczesnej wiedzy.
21) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii, decyzji i uzgodnień w tym min.  wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ewentualnie sporządzenia projektu nasadzeń dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej. 

22) W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2 - krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

23) W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane oraz zapisami umowy w tym zakresie. 

24) skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, oraz inne wymagane dokumenty dla inwestycji objętej przedmiotem opracowania.

25) pozostałe opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych .

26) Uzyskanie pozytywnego protokołu z narady koordynacyjnej w zakresie usytuowania projektowanych sieci  wraz z pokryciem wszelkich opłat z tym związanych.

27) uzgodnienia projektów z zarządcą sieci Zakładem Usług Gminnych Gmina Ełk sp. z.o.o. 

28) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

oraz inne opracowania konieczne do realizowania inwestycji w oparciu o ustawę  Prawo budowlane a nie wymienione wyżej
9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

9.1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane  oraz Prawo zamówień publicznych Warunków technicznych,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z poźn.zm).
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z poźn.zm).

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z poźn. Zm)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z poźn. Zm).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6) Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),
7) Ustawa Prawo wodne (z. U. z 2021 poz. 624 z późn. zmianami),

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

10) Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

12) Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 poz.1219
z późn. zm.),
13)  Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55
ze zmianami),
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poźn. zm.).
9.2.  Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, ustawy Prawo Wodne oraz innymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9.3. Dokumentacja winna umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019  z poźn. zm.), a projekt budowlany opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę
10. Inne ustalenia: 
1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 
3) w przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy Prawo Budowlane  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego po uzyskaniu zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo oraz w przypadku realizowania inwestycji w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
4) Wykonawca dołączy do projektu Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego ( jeśli będzie wymagane). 

5) Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 

6) Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz. 

7) Dokumentacja ma być opracowana w języku polskim. 

8) Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

9) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

10) Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;
11.  Termin wykonania zamówienia: 

11.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z wymaganymi umową oświadczeniami w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy.   
11.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanie przedwstępne w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji opracowania przedwstępnego - koncepcji projektowej Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszego opracowania dokumentacji. 
12. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1. załącznik nr 1 – mapa poglądowa planowany przebieg trasy sieci wodociągowej 

2. załącznik nr 2 - warunki techniczne na potrzeby budowy sieci wodociągowej, znak WK.410.35.2026 z dnia 17.04.2026 r., wraz z określonymi miejscami przyłączenia na załączonych mapach. 

3. Załącznik nr 3 - Decyzja Nr I-11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak IGP.6733.12.2017 z dnia 28.08.2017 r. 

Sporządził: Tomasz Brózio
                        Sprawdził: Sebastian Pyzalski
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