Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego zbiornika naziemnego do magazynowania paliwa ciekłego (oleju napędowego) wraz z układem dystrybucyjnym, przeznaczonego do eksploatacji przez Gminę Ełk.

- Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego zbiornika naziemnego do magazynowania paliwa ciekłego (oleju napędowego) wraz z układem dystrybucyjnym i zamontowanym systemem pomiarowym przepływu i stanu poziomu paliwa, przeznaczonego do eksploatacji przez Gminę Ełk. Zbiornik stanowić będzie element infrastruktury technicznej służącej zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania pojazdów oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Ełk.

II.  Przeznaczenie i funkcja

Zbiornik przeznaczony będzie do:

- magazynowania paliwa w warunkach stacjonarnych,

- bieżącego tankowania pojazdów oraz sprzętu silnikowego (m.in. pojazdów, agregatów prądotwórczych, innego sprzętu silnikowego),

- zapewnienia niezależnego źródła paliwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności:

- klęsk żywiołowych,

- awarii infrastruktury energetycznej i logistycznej,

- przerw w dostawach paliwa,

- sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w czasie wojny.

Zakup zbiornika ma na celu zwiększenie odporności Gminy Ełk na sytuacje kryzysowe oraz zapewnienie ciągłości realizacji zadań publicznych, w tym usług komunalnych, działań ratowniczych oraz wsparcia ludności.

Zakup urządzenia jest realizowany w ramach:

- Działu: Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Ełk,

- Zadania: Budowa i modernizacja magazynów.

III. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.	Dostawę kompletnego zestawu, w skład którego wchodzi:

- zbiornik magazynowy,

- układ dystrybucyjny (pompa, licznik, pistolet, wąż),

- osprzęt zabezpieczający i kontrolno-pomiarowy (system- karty flotowe),

- system pomiarowy przepływu i stanu poziomu paliwa w zbiorniku.

2.	Transport do miejsca instalacji: 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84 (baza).

3.	Rozładunek i posadowienie zbiornika na przygotowanym podłożu (np. płycie betonowej lub innym utwardzonym terenie wskazanym przez Zamawiającego).

4.	Montaż i uruchomienie urządzenia, w tym:

- podłączenie elementów systemu dystrybucyjnego,

- sprawdzenie szczelności i poprawności działania,

- pierwsze uruchomienie.

5.	Przeprowadzenie instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie:

- obsługi urządzenia,

- zasad bezpieczeństwa,

- podstawowej eksploatacji.

6.	Przekazanie dokumentacji technicznej, obejmującej:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- kartę gwarancyjną,

- deklaracje zgodności potwierdzające, że przedmiot jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami i przepisami,

- poświadczenie wytwórcy - dokument zaświadczający o wykonaniu zbiornika zgodnie z dokumentacją techniczną,

- dokumentację techniczno-ruchową, w skład których wchodzą: charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunki zewnętrzne, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji oraz instrukcje BHP,

- świadectwo przeprowadzenia próby szczelności wykonanej przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, w miejscu w którym wyprodukowany został zbiornik,

- dokumentacje określające sposób posadowienia zbiorników,

- dokumenty niezbędne do skutecznego zarejestrowania zbiorników w Urzędzie Dozoru Technicznego,

- licencje (o ile są wymagane),

- dokumentację p.poż, w tym opinie.

IV. Wymagania ogólne

Oferowany zbiornik musi:

- być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych,

- pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie starszy niż 12 miesięcy),

- być przystosowany do magazynowania oleju napędowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

- ochrony środowiska,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- magazynowania paliw ciekłych.

V. Wymagania eksploatacyjne

Zbiornik musi być przystosowany do:

- użytkowania w warunkach zewnętrznych (odporność na zmienne warunki atmosferyczne),

- pracy całorocznej (w tym w niskich temperaturach),

- intensywnej eksploatacji związanej z częstym tankowaniem pojazdów i sprzętu silnikowego,

- łatwej obsługi przez użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy technicznej.

- pojemność zbiornika 5000 litrów.

VI. Znaczenie dla systemu zarządzania kryzysowego

Zakup zbiornika stanowi element rozbudowy zasobów logistycznych Gminy Ełk i jest bezpośrednio powiązany z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego.

Inwestycja przyczyni się do:

- zwiększenia niezależności paliwowej Gminy,

- skrócenia czasu reakcji podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Ełk w sytuacjach kryzysowych,

- zapewnienia ciągłości działania kluczowych systemów infrastruktury komunalnej gminy,

- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

VIII. Lokalizacja

Zbiornik zostanie zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, spełniającym wymagania techniczne i bezpieczeństwa dla tego typu instalacji.

IX. Gwarancja i serwis

- minimalny okres gwarancji: 10 lat gwarancji na zbiornik oraz 2 lata gwarancji na układ dystrybucyjny,

- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

- czas reakcji serwisu: max. 72 godziny,

- dostępność części zamiennych,