
Opis przedmiotu zamówienia


1. Zamawiający: Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A.  

2. Nazwa zadania inwestycyjnego:
  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach”.

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy dla budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach. 
Ekspertyza będzie podstawą do dalszego działania w sprawie uzyskania dofinansowania w związku z planowana Termomodernizacją budynku.

4. Lokalizacja budynku:
Budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Rękusy, adres Rękusy 17, działka budowlana nr 32/2, obręb 0040 Rękusy, mapa poglądowa - załącznik nr 1 do OPZ   

5. Kody CPV
90721700-4 Usługi ochrony gatunków zagrożonych

6. [bookmark: _Hlk92193069]Zakres rzeczowy zamówienia 

6.1 Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: 

a) wizji lokalnej w terenie i zebranie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych informacji do wykonania ekspertyzy; 
b) ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy. 
c) Na podstawie opracowanej ekspertyzy – inwentaryzacji, jeżeli będzie konieczność, Wykonawca: 
- sporządzi opis wariantów przeprowadzenia prac i zalecany harmonogram; 
- przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie zezwolenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną w oparciu o dokonaną inwentaryzację; 
- wskaże, jakie pozwolenia należy uzyskać do przeprowadzenia prac; 
- oceni konieczność i przedstawi propozycję wykonania kompensacji przyrodniczej.

Termin wizji należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym oraz Dyrektorem Szkoły.

6.2 Sposób sporządzenia dokumentacji: 

- ekspertyzę należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy – 5 
w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym plik pdf. 

6.3 Zakres ekspertyzy: 
- opis budynku; 
- termin wykonania kontroli; 
- wyniki kontroli: zinwentaryzowane siedliska i gatunki 
- opis stwierdzonych gatunków oraz wariantów przeprowadzenia prac 
- ocena konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej i jej propozycja; 
-  wskazanie, jakie zezwolenia należy uzyskać; 
- dokumentacja fotograficzna 

7. Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z warunkami wynikającymi w szczególności z: 
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; 
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 4.4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 4.5 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ekspertyzy przyrodnicze powinny być zgodne z: 
- obowiązującym w tym zakresie prawem krajowym i unijnym, 
- Wytycznymi dla ornitologów i chiropterologów,

Przedmiot zamówienia obejmuje również: przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów i zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego; udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji w przypadku zapytań nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego,

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
w terminie do dnia 14.12.2026 r.

9. Termomodrnizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rekusach - założenia do projektu. 
 Przewiduje się dziąłania zwiazane z głęboką termomodernizacją budynku obejmujace :
a) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz ścian fundamentowych/piwnicznych;
b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ;
c) modernizację instalacji centralnego ogrzewania (c.o.);
d) wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
e) zmianę źródła ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) wraz z modernizacją kotłowni;
f) budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne obiektu, wyposażonej w dedykowany magazyn energii. Jako rozwiązanie preferowane należy przyjąć lokalizację instalacji na gruncie (konstrukcja naziemna) ze względu na stan dachu .
g) Przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia podstawowego, wewnątrz budynku oraz oświetlenia zewnętrznego terenu ;

h)  Wykonanie robót wykończeniowych (odtwarzających) w zakresie wynikającym z zakresu prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych, w tym kompleksowe malowanie ścian i sufitów. 
i) Remont pomieszczeń obecnej kotłowni (dojścia, korytarza, pomieszczenia kotłowni , magazyny węgla).  

j) Inne prace towarzyszące, wynikające z inwentaryzacji lub oceny stanu technicznego budynku, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia planowanej termomodernizacji i uzyskania pełnego efektu końcowego, obejmujące w szczególności:
- wymianę doświetlaczy piwnicznych (studzienek okiennych) wraz z systemowymi rusztami zabezpieczającymi.
- wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej wokół budynku.
- montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien oraz rur spustowych.
- wykonanie nowej instalacji odgromowej, dostosowanej do nowych warunków izolacyjnych i technicznych budynku.
Wszelkie inne prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wynikające z założeń projektowych, niezbędne do kompleksowego i bezusterkowego zakończenia robót.

k)  przebudowę napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego na kablowe doziemne. 

l) Remont przegrody stropowej na kondygnacji II piętra w sali lekcyjnej nr 9 oraz w przyległym pomieszczeniu gospodarczym.
        Zamawiający jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rękusach” 
Planowany termin realizacji inwestycji lata 2027-2028. 

10. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1) załącznik nr 1 – mapa poglądowa 
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