OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - Załącznik nr 1 do umowy
I. Zamawiający 

Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

II. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

III. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej                                  modernizacji instalacji elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej wchodzących                  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej i Szkoły Podstawowej                             w Woszczelach w zakresie oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 
IV. Zakres przedmiotu zamówienia
1. W ramach wynagrodzenia umownego należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania robót budowlanych koniecznych do modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.  
2. Należy opracować odrębne opracowania dla:
1) Budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, 19-300 Woszczele, ul. Szkolna 4. (nr. ewid . bud. 21; 22).  Zakres modernizacji obejmuje również pomieszczenie kotłowni wraz z magazynem opału. 
2) Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsie Ełckiej, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 18 (nr ewid. bud. 685; 686; 687; 690). 
3) Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsie Ełckiej, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 5 (nr ewid. bud. 283;284). 
3. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty dla poszczególnych budynków objętych przedmiotem zamówienia: 
1) opracowanie przedwstępne składające się z:

a) inwentaryzacji instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego                                     złożonej z części opisowej i rysunkowej.
· część opisowa – charakterystyka stanu technicznego przewodów, sprzętu elektrycznego                       i wyposażenia instalacyjnego, tablic rozdzielczych. Wskazanie funkcji poszczególnych pomieszczeń w uzgodnieniu z użytkownikiem budynku (dyrektor szkoły).
· część rysunkowa – rzuty kondygnacji wraz z instalacją elektryczną w części oświetlenia podstawowego i awaryjnego (lokalizacja sprzętu elektrycznego i wyposażenia instalacyjnego, tablic rozdzielczych). 
  b) koncepcji wstępnej złożonej z części opisowej i rysunkowej:

· cześć opisowa - zakres koniecznych robót budowlanych w celu modernizacji instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z określeniem przybliżonych kosztów robót budowlanych. 
· część rysunkowa - rzuty kondygnacji wraz z instalacją elektryczną w części oświetlenia podstawowego i awaryjnej (lokalizacja sprzętu elektrycznego i wyposażenia instalacyjnego, tablic rozdzielczych). 
2)   projekt wykonawczy zawierający min: 
· rzuty poziome poszczególnych kondygnacji z instalacją elektryczną w części oświetlenia podstawowego i awaryjnej (lokalizacja sprzętu elektrycznego i wyposażenia instalacyjnego, tablic rozdzielczych). 
· zestawienie mocy istniejących opraw oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach,
· bilans mocy instalacji oświetleniowej po modernizacji (moc zainstalowana i moc szczytowa) dla całego budynku. Należy określić również moc tylko dla starej części budynku w Nowej Wsie Ełckiej przy ul. Ełcka 18. 
· pomiary fotometryczne określające wymagane natężenie światła dla poszczególnych pomieszczeń,

· wymagane opinie, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
4) przedmiar robót budowlanych;
5) kosztorys inwestorski;
4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych
1) opracowanie przedwstępne - w wersji papierowej – 1 egz. i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz. 

2) projekt wykonawczy. Wersja papierowa – 4 egz. w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

3) przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym. Dla budynków ZSP w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Ełckiej 18  należy wyodrębnić oddzielnie zakres robót dla:

a) budynek nr ewid.686 (stara część szkoły). 

b) budynki nr nr ewid. 685, 690, 687.
c) Sala gimnastyczna 

4) Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.
5) kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath. oraz nieedytowalnej) .pdf – 1 egz.

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. wersja papierowa – 3 egz.,                   wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.
7) Zapis dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku danych w postaci płyty CD lub przenośnej pamięci USB- 1 kpl. 
5. Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania uzgodnienia oraz uzyskania niezbędnych prawomocnych pozwoleń i uzgodnień jakie okażą się niezbędne dla tego typu inwestycji i jakie okażą się niezbędne do wykonania robót budowlanych                          na podstawie opracowanej dokumentacji. Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (standard dla programów CAD) lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 
6. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie uzgodnienia i decyzji niezbędne o zrealizowania robót objętych dokumentacją. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich ewentualnych dodatkowych warunków technicznych i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem. 
7.   Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129)
8.   Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody                        i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie.
V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
1.  Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie uzgodnionym do 7 dni od podpisania umowy.

2. Na żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w wizji lokalnej                       z udziałem Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia przekazania koncepcji  
3.  Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane                  z dnia 7 lipca 1994 r. 
4. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego, na etapie koncepcji, oraz dla całości opracowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień. 
6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one                      w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki  i wiedzy współczesnej.
7. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań. 
8. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
9. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2-krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.
10. W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów                       w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane oraz uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robót wątpliwości powstałych w trakcie robót budowlanych. 
VI. Inne ustalenia
1. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zmawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do kalkulacji kosztów przedmiotowej usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  
3. należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego                         i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.
4. wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby                      w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. 
5. dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.  
VII. Stan Istniejący 
1) Budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, 19-300 Woszczele, ul. Szkolna 4. 
Budynek zlokalizowane na dz. nr ewid. 146 ob. 0055 Woszczele. 

W skład kompleksu szkolnego wchodzą budynki nr ewid. bud. 21; 22. 
Kondygnacje budynku:  piwnica, parteru i 1 piętro i poddasze nieużytkowe. 
Zakresem opracowania objęte jest również pomieszczenie kotłowni wraz z magazynem opału. W budynku funkcjonuje szkoła oraz oddział przedszkolny.  
2) Budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsie Ełckiej, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 18. 
Budynek zlokalizowane na dz. nr ewid. 421 ob.0031 Nowa Wieś Ełcka. 
W skład kompleksu szkolnego wchodzą budynki nr ewid. 686 (wpisany do minnej Ewidencji Zabytków Gminy Ełk), nr ewid. 685, nr ewid. 690, nr ewid. 687.
Kondygnacje budynku: piwnica, parter, 1-piętro, 2-pietro, poddasze nieużytkowe.                          W budynku funkcjonuje szkoła podstawowa oraz przedszkole. 
3) Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsie Ełckiej, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 5. 
Budynek zlokalizowane na działce nr 116/8 ob. 0031 Nowa Wieś Ełcka. 
W kompleksu szkolnego wchodzą budynki: nr ewid. 283, nr ewid. 284. 
Kondygnacje budynku: piwnica, parter, 1-pietro, poddasze nieużytkowe.                                           W budynku funkcjonuje szkoła podstawowa.  
VIII. Założenia projektowe modernizacji instalacji elektrycznej. 
· wymiana oświetlenia podstawowego z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła      w technologii LED. 

· oświetlenie podstawowe o mocy i typie dostosowanej do funkcji danego pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2021 „Światło i oświetlenie” – oświetlenie miejsc pracy – cześć 1”. 

· wykorzystanie istniejących obwodów instalacji oświetlenia lub montaż nowych przewodów elektrycznych w zależności od  przydatności technicznej istniejących przewodów elektrycznych. 
· sterowanie oświetlenia realizowane przy pomocy istniejących łączników oświetlenia z wymianą lub rozbudową w koniecznym zakresie.  
· wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami ze źródłem LED, w koniecznym zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
· doposażenie istniejących tablic rozdzielających i zasilających w koniecznym zakresie, 

· wymian opraw oświetlenie zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi do budynków zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła w technologii LED przystosowanych do pracy na zewnątrz.
· roboty remontowe wyprawki i  prace malarskie w zakresie wynikającym z projektowanych prac instalacyjnych, uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku projektowania  nowych tras przewodów i konieczności wykonania bruzd instalacyjnych w sufitach i ścianach, należy założyć wykonanie prac malarskich obejmujących całą powierzchnię przegrody w danym pomieszczeniu.

Projektowana instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjnego musi być zgodna                                   z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Zakres robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego                                    oraz prac remontowych Wykonawca powinien określić w oparciu o sporządzoną inwentaryzacje i obowiązujące przepisy i uzgodnić z Zamawiającym na etapie zatwierdzania koncepcji.
IX. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
4.1 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych                   (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U 2021 poz.2454)
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
d) Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)
f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz.69).
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.                   w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
4.2  Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
X. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. przedstawienia opracowania przedwstępnego - koncepcja w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;
2. dostarczenie przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. 
XI. Załączniki graficzne do opisu przedmiotu zamówienia:
W celu zobrazowania wielkości obiektów Zamawiający zamieszcza nw. załączniki graficzne, które należy traktować jako materiały pomocnicze. Projekt wykonawczy powinien być wykonany                          na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez Wykonawcę na etapie opracowania wstępnego i uzgodnień z użytkownikiem budynku.
1. Budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, 19-300 Woszczele, ul. Szkolna 4. 
1) mapa poglądowa – ZSS w Woszczelach ul. Szkolna 4 
2) plan ewakuacji - piwnica 

3) plan ewakuacji – parter 

4) plan ewakuacji piętro (nowe i stare) 

5) inwentaryzacja budynku ZSS w Woszczelach plik dwg. 

2. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsie Ełckiej, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 18. 
6) mapa poglądowa z lokalizacją budynku  – ZSP w Nowej Wsie Ełckiej ul. Ełcka 18  

7) inwentaryzacja budynku z 2015 r. ZSP w Nowej Wsi Ełckiej ul. Ełcka 18 -  plik dwg.   
3. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsie Ełckiej, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 5.

8) mapa poglądowa – budynek Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa 5 

9) inwentaryzacja rzut I pietra – budynek szkolny NWE ul. Lipowa 5 
10) inwentaryzacja rzut piwnicy  – budynek szkolny NWE ul. Lipowa 5 
11) inwentaryzacja rzut parteru  – budynek szkolny NWE ul. Lipowa 5 
Sporządził : Tomasz Brózio – WIP 

Zaakceptował: …………………………………….
2

