Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zadanie inwestycyjne 

      „Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie”.

2. Nazwa opracowania: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej pn. ”Budowa budynku świetlicy kontenerowej w miejscowości Krokocie wraz z infrastrukturą techniczną                                                 i zagospodarowaniem terenu”. 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Budowa budynku świetlicy kontenerowej                                   w msc. Krokocie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych                                       do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Dokumentacja ma być kompletna tak, aby umożliwić Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji                      o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego                       na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane                           dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu. 
4. Opis stanu istniejącego 
Planowana lokalizacja inwestycji dz. nr 8/1 ob. 0019 Krokocie Gmina Ełk. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w zwartej zabudowie miejscowości Krokocie. Powierzchnia działki 0,4725 ha. Kształt działki nieregularny. Działka częściowo ogrodzona. W skład terenu objętego opracowanie wchodzą użytki rolne oznaczone jako PsVI (pastwiska trwale) i RV (grunty orne) oraz grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Działka graniczy od strony południowej z drogą gminną publiczną nr 177103N (dz. nr geod. 170), od strony wschodniej z działką prywatną zabudowaną budynkiem mieszkalnym                          i gospodarczym. Od strony zachodniej z drogą gminną wewnętrzną (działka nr geod. 169), od strony północnej z działką prywatną częściowo zabudowaną. Część działki  nr geod. 8/1 zagospodarowana jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zabudowana wiatą konstrukcji drewnianej. Wiata zlokalizowana jest przy granicy zachodniej. Części działki została zagospodarowana pod plac zabaw, który jest ogrodzony. Za placem zabaw znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznej. Na terenie działki znajduje się również boisko do koszykówki 3x3 o nawierzchni z kostki betonowej. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 111/2017 z dnia 30.04.2019 r. ustalającej sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji działka nr 8/1 obręb 0019 Krokocie. Do decyzji zostało wydane postanowienie znak IGP.6730.96.2019.MM z dnia 08.05.2019 r. z sprostowaniem.    Dla terenu objętego zakresem prac projektowych brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
5. Założenia projektowe:
4.1.  Funkcja obiektu z przeznaczeniem na świetlice wiejską, wykonaną w technologii prefabrykowanych modułów kontenerowych. 
4.2. w zakresie budynku i wyposażenia : 
1) konstrukcja budynku wykonana z prefabrykowanych modułów kontenerowych,

2) budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony,

3) bryła budynku jednoprzestrzenna prostopadłościenna zwieńczona dachem dwuspadowym o koncie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 20° do 45°, 
4) ściany zewnętrzne z płyty warstwowej lub blachy trapezowej,
5) powierzchnia użytkowa od 44  m2 do 55 m2, 
6) wejście główne do budynku zadaszone, 

7) budynek wyposażony w instalację: wodociągową, z.w, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, elektryczną (co najmniej 4 gniazda elektryczne podwójne w sali głównej i 2 w pom. aneksu kuchennego), sieć „LAN” HotSpot, oświetlenia wewnętrznego, ogrzewania elektrycznego, klimatyzację,  instalacje fotowoltaiczną montowaną na dachu lub gruncie zapewniająca produkcję energii dla potrzeb świetlicy (ogrzewanie, oświetlenie, klimatyzacja, praca sprzętu i wyposażenia), instalację odgromową. Ostatecznie lokalizacja paneli uzgodniona na etapie koncepcji z Zamawiającym. 

8) budynek przystosowany dla niepełnosprawnych (wejście i sanitariaty). 

9) w skład budynku powinny wchodzić min. pomieszczenia tj.:

a) sala główna wielofunkcyjna,  

b) aneks kuchenny,
c) węzeł sanitarny,

10) Wyposażenie budynku 

a) grzejniki elektryczne z termostatem lub promienniki podczerwieni z termostatem. Wybór technologii uzgodniony z Zamawiającym na etapie zatwierdzania koncepcji,  
b) oświetlenie  w technologii źródła światła LED,
c) zestaw kuchenny (kuchenka elektryczna z dwoma polami grzejnymi, zlewozmywak 1-komorowy  z ociekaczem)

d) armatura sanitarna, ceramika sanitarna
e) drzwi wewnętrzne,
f) wyposażenie wewnętrzne (meble, AGD),

4.3. w zakresie zagospodarowania terenu:

1) zaopatrzenie w wodę - podłączenie do gminnej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o. uzyskanych przez projektanta,
2) zaopatrzenie w energie elektryczną z sieci elektroenergetycznej zgodnie                                z warunkami zarządcy sieci uzyskanymi przez projektanta wraz z uwzględnieniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej., Wykonanie również projektu wlz na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
3) zaopatrzenie w energie c.o i c.w.u – ogrzewanie energia elektryczna.

4) odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m3, wraz z utwardzonym dojazdem dla wozu asenizacyjnego.  

5) zjazd z drogi gminnej wewnętrznej dz.nr geod 169 ob. 0019 na warunkach określonych przez zarządcę drogi uzyskanych przez projektanta. 
6) oświetlenie ciągu pieszo jezdnego i terenu za pomocą lamp hybrydowych (fotowoltaika +turbina wiatrowa),
7) monitoring terenu,

8)  wykonać ciąg pieszo – jezdny do budynku w obrębie projektowanej działki, miejsca postojowe, utwardzenie terenu (kostka betonowa brukowa) wokół wejścia do budynku.

9) mała architektura (stojak na rowery, kosz na śmieci ),zieleń przy budynku,  
10)  wydzielić miejsce do składowania odpadów, na warunkach określonych przez Wdział Zamówień Publicznych i Mienia Komunalnego Gminy Ełk uzyskanych przez projektanta. 
6. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 
1) opracowanie wstępnego– koncepcja architektoniczna wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym oraz koncepcją zagospodarowania terenu w wersji papierowej oraz szacunkowymi kosztami – 1 egz. i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz. 

2) projekt budowlany,- wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej i zagospodarowania ternu. Wersja papierowa – 5 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.

3) projekt techniczny wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.
4) projekty wykonawcze zawierający min. rysunki w skali uwzględniającej specyfikę projektowanych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi: 
· projektowanych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

· detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

· detali połączeń przegród, instalacji, mocowań itp.,
· projektu urządzeń fotowoltaicznych z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń,
· sieci uzbrojenia terenu, instalacji w tym również instalacji wlz i wyposażenia technicznego wersja papierowa – 3 egz. w wersji papierowej,                             wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.
5) przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym. Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (formaty edytowalne: ath. oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

6) kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia                                 w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath. oraz nieedytowalnej) .pdf – 1 egz.

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz. 
8) mapę do celów projektowych – wersja papierowa -1 egz.
9) zapis dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku danych w postaci płyty CD lub przenośnej pamięci USB- 1 kpl
Wymienione wyżej dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym                          oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu.

7. Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej:

7.1 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie uzgodnionym do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
7.2 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do realizacji  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

7.3 Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego, na etapie koncepcji, oraz dla całości opracowania.
7.4 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień. 
7.5 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych - mapa do celów projektowych. 
7.6  Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzyskania warunków przyłączenia i uzgodnienia dokumentacji z gestorami sieci infrastruktury technicznej;

7.7 należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

1)  uzyskać wszystkie warunki techniczne i przyłączeniowe od zarządców sieci uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

2) uzyskać wszelkie warunki techniczne do projektowania, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności: decyzję środowiskową (jeżeli będzie wymagana), decyzję o lokalizacji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana) i inne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Podjąć działania                                w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki                      do wniosków powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa.                                                Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest                                 do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków                              w załącznikach do wniosku, 
3) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

4) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, 

5) uzyskać w imieniu i na rzecz Zmawiającego warunki techniczne przyłączenie do sieci energetycznej ,
6) uzyskać warunki techniczne budowy zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej,

7) warunki techniczne do projektowania placu na kontenery na odpady komunalne, 

7.8 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do dokonania inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów robót budowlanych i zakresu prac projektowych.
7.9 Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.
7.10 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej wymaganych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane. 
7.11 Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz                                 z uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi . 
7.12 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej jeśli będą wymagane. 
7.13 Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia projektu urządzeń fotowoltaicznych zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt.3 lit. c ustawy prawo budowlane                              z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń,
7.14 Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki  i wiedzy współczesnej.
7.15 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań. 
7.16 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
7.17 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
7.18 W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2-krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.
7.19 W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane
8. Inne ustalenia
1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2) Wykonawca uszczegółowi projekt zgodnie z wymogami Zamawiającego.

3) Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia                                          do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów..
4) W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.
5) z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zmawiający sugeruje wizję lokalną przed przystąpieniem do kalkulacji kosztów przedmiotowej usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

6) należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.
7) wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. 
8) dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.  
9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

1) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach                    i rozporządzeniach, m.in.:
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego                      ( Dz. U 2021 poz.2454),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458),
c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463 z późn. zm.) ),
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z późn. zm.) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
f) Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

2)  Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Informacje dodatkowe.

· należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania, 

· wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. 

· dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.  

· Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w jego imieniu do innych organów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1) przedstawienia opracowania przedwstępnego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;

2) dostarczenie przedmiotu umowy w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. 
11. Kody CPV: 
· 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego; 

· 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

· 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
12. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1) Decyzja Nr 111/2019o warunkach zabudowy z dnia 30.04.2019 r.

2) Postanowienie z dnia 08.05.2019 r. ws. sprostowania z urzędu błędu pisarskiego                    w decyzji nr 111/2019 z dnia 30.04.2019 r. 

3) Mapa z planowanym obszarem inwestycji.
4) Opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krokocie na dz. ew. nr 8/1. 

5) dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycji 
Sporządził ………………………

Zatwierdził ………………………..

